АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ТУКАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2014                                                                                                                  №  20-п

с. Тукай

Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Тукаевский сельсовет Александровского района Оренбургской области

# На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 –ФЗ    «О  теплоснабжении»,   Постановления    Правительства   РФ   от 22 февраля 2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", Устава Тукаевского сельсовета.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения Тукаевского сельсовета.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на

официальном сайте администрации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации:                                                               Г.М.Шарипов

Разослано: в дело, администрации района, прокуратуре.

Утверждена

постановлением администрации

Тукаевского сельсовета

от 03.03.2014 № 20-п

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования Тукаевский сельсовет Александровского района Оренбургской области

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Тукаевского сельсовета Александровского района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

Раздел 1. Общие положения

  - Назначение схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

1.2.Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение жителей Тукаевского сельсовета тепловой энергией;

улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

1.3. Характеристика Тукаевского сельсовета.

Тукаевский сельсовет входит в состав Александровского района  и является одним из 14 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований.

Площадь поселения на 01.01.2013 г. – 15246,2 га.

Климат территории  характеризуется хорошо выраженной континентальностью, которую иллюстрирует большая амплитуда колебаний среднемноголетней температуры воздуха между зимой (январь -14°) и летом (июль + 21°). Среднегодовая температура воздуха составляет +3,6 С. Другой отличительной чертой климата территории, характеризующей его континентальность, является небольшое количество атмосферных осадков, которое колеблется от 350 мм  до 450 мм и более. Средняя высота снежного покрова в конце зимы составляет 30-40 см. Безморозный период длится в среднем 142 дня.

Зима продолжительная и мягкая с пасмурной, ветреной погодой и осадками. Для начала зимы характерны частые оттепели, туманы, усиление ветра, для конца – понижение температуры воздуха и устойчивые морозы. Зима длится в среднем 5 месяцев. Средняя месячная скорость ветра зимой составляет 4,7 м/с, возможны штормовые и ураганные ветры.

Средняя продолжительность лета 85-90 дней.  Первые заморозки отмечаются в конце августа.

Весна - наиболее короткий и сухой сезон года, для нее характерны частые возвраты холодов. Осень теплее весны, но с резким переходом к холодной погоде с середины сентября.

Среднемесячная температура наиболее холодного месяца-января -13°С, абсолютный минимум -38°С.

Наибольших значений среднемесячная температура воздуха достигает в июле 22°С, абсолютный максимум 38°С.

Засушливые погодные условия повторяются один раз в 2-3 года. Территория  со среднегодовым количеством осадков 450 мм.

Рельеф территории поселения представляет собой слабо-холмистую равнину, местами холмистую, с преобладанием черноземной почвы, реже глинистой и песчаной.

Раздел 2.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Тукаевского сельсовета.

2.1.Существующее состояние.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация – ООО  «Газпром межрегионгаз Оренбург».

Теплоснабжение (отопление) Тукаевского сельсовета осуществляется:

- в Тукаевскую основную общеобразовательную школу;

- индивидуальный жилой сектор.

| № котельной | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тукай | 0.081 | газ |
| ИТОГО |  | 0,081 |  |

2.2. Краткая характеристика котельной, расположенной на территории Тукаевского сельсовета

Котельная осуществляет теплоснабжение  с. Тукай, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0.081 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0.081 Гкал/час. Здание котельной  2009 года постройки, одноэтажное кирпичное, высотой 3,00 м.; Фундамент здания - бетонный ленточный.

| Наименование котельной | Установленная мощность по договору, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Тукай | 0.081 | 0.081 | 90 | газ |
| № | Тип, марка котла | Год установки котлов | Теплопроизводительность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| 1 | ЯИК -100 | 2009 | 0,078 | 2 |
| Насосы |
| Сетевые насосы |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| ЦМЛ 50-125-2.2 Q=20м3/ч; Н=17м | N=2.2 кВт ;n=3000об/мин | 2 |

Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

3.1 Модернизация системы теплоснабжения Тукаевского сельсовета  предусматривает изменения схемы теплоснабжения поселения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить установкой новых котельных.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей и электронагревателей.

3.2. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная с. Тукай | 0.081 |
| ИТОГО | 0,081 |

3.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории Тукаевского сельсовета расположены 209 жилых дома которые имеют индивидуальное газовое отопление и 29 жилых дома которые имеют индивидуальное электрическое отопление.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах источника энергии:

Электричество: 1 кВт./ч энергии - это 3,6 МДж тепла, 5,1 рубль за 1 кВт, значит 1 МДж будет стоить 70 копеек.

Сжиженный газ при сгорании дает 41 МДж на 1кг и стоит около 16 рублей, значит, 1 МДж будет стоить около 50 копеек.

Магистральный газ. 1кг дает 33 МДж тепла. 1м куб. весит около 800г. Стоимость газа около 2965 рублей за 1000 кубов. Получается, что 1 кубометр стоит около 3 рубля 51 копейка, значит, 1 МДж будет стоить около 11 копеек.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ 1 МДж ТЕПЛА

Источник тепла: Стоимость 1 МДж тепла: Магистральный газ 11 коп. Сжиженный газ 50 коп. Электричество 70 коп.

Если ставить вопрос с точки зрения экономичности, надо изучить, сколько какое топливо стоит в регионе и посчитать цену 1кВт тепла.

Данные для расчета:
дрова сухие - 3,900 КВт/кг
дрова влажные - 3,060 КВт/кг
антрацит - 5,800 КВт/кг
 природный газ - 10,000 КВт/м3
сжиженный газ - 20,800 КВт/м3

На основании сравнительного анализа рекомендуется использование газового топлива.

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться.

3.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим.

3.5. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельной).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная с. Тукай | 0.081 |
| ИТОГО | 0,081 |

3.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная с.Тукай | 0.081 | 0.081 | 0,162 |
| ИТОГО | 0,081 | 0,081 | 0,162 |

3.7. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная с. Тукай | Нет |

3.8. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Тукай | 0.081 | 0,162 |
| ИТОГО | 0,081 | 0,162 |

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Установка котельных которые будут снабжать тепловой энергией Тукаевский Детский сад, СДК, Административное здание.

4.2. Меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

Раздел 5. Предложения по новому строительству и

реконструкции тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Строительство и установка котельных которые будут снабжать тепловой энергией Тукаевский Детский сад, СДК, Административное здание.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива (природный газ) | Резер-вный вид топлива | Аварий-ный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой фактический расход, тыс. м3 | Перспективный расход топлива, с учетом планов развития и реконструкции, тыс. м3 |  |  |
| Котельная с. Тукай | 47,075 | 47,075 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ИТОГО | 47,075 | 47,075 |  |  |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода.

Раздел 8. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В настоящее время на территории Тукаевского сельского совета бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.